彰化縣政府污水下水道用戶排水設備（聯接）完工
自行檢驗紀錄表
起造人：　　　　　　　　　　　　　　建照：
本案用戶排水設備工程已確依相關法令規定施工完竣，並經設置人、專業技師或建築師及承裝商會同查驗紀錄如下表：
查 驗 項 目	是否符合規定
排水系統雨、污水分流	是□	否□
建築物配管系統通氣管、存水彎、清除口等之裝置	是□	否□
建築物外連接下水道管材、陰井、人孔（或清除口）之裝置附屬設施內部清理	是□	否□
預先處理設施或設施設備裝置（依建築技術規則建築設備篇第29條應裝設截留器或分離器） / （□本案無須設置）	是□	否□
損壞公共設施修復（含接入既有公共污水下水道銜接處）	是□	否□
經本專業技師或建築師現場監督建築物外連接下水道管材、陰井、人孔及銜接建築物之污水管線用戶排水設備均與污水下水道用戶排水設備設計階段核備圖及污水下水道用戶排水設備完工圖相符，若有不符設置人及專業技師或建築師願負一切法律責任。

設置人：

專業技師：

建築師：

承裝商：